## 표지
오염물질 배출관리 데이터 정의서
| 시스템명 | 오염물질 배출관리
| 단계 | 수행
| 산출물명 | 오염물질 배출관리 데이터 정의서
| 문서번호 | AquaSense-001
| 버전 | Ver 0.1

## 변경이력
데이터 정의서
프로젝트
| 문서번호 |  |  |  | 작성일자 | 2026-08-24 | 버전
제 ‧ 개 정 이 력
날짜 | 버전 | 작성자 | 승인자 | 내용
2026-08-12 | 0.1 | 박지훈 |  | 신규 작성 — 오염물질 배출관리 데이터 정의서 템플릿 작성

## 데이터 정의서
요구사항 ID | 화면 ID | 데이터 그룹 | 데이터 명 | 데이터 타입 | 단위 | 계산식/로직 | 수집 출처/레퍼런스 | UI 표출 여부 | UI 위치/구성요소 | 비고
REQ-AD-026 | SCR-OP-001 | 사업장 | 사업장 ID | string | — | — | [설계] | N | —
REQ-AD-026 | SCR-OP-001 | 사업장 | 사업장명 | string | — | — | [설계] | Y | 지도 핀 · 월보드 카드 · 헤더 선택
REQ-AD-026 | SCR-OP-001 | 사업장 | 업종 | 열거 5종 | — | — | [원문 p.37] 섬유·염색/식품/화학/도금/전자부품 | Y | 월보드 카드
REQ-AD-026 | SCR-OP-001 | 사업장 | 지역 | string | — | — | [PROVISIONAL] 시·군 표기 | Y | 월보드 카드 · 헤더 선택 | 임시값 — 확정 시 src/shared/config/provisional.ts 한 파일을 교체한다
REQ-AD-026 | SCR-OP-001 | 사업장 | 주소 | string | — | — | [PROVISIONAL] 실증지 주소가 원문에 없어 시·군까지만 | Y | 지도 요약 카드 | 임시값 — 확정 시 src/shared/config/provisional.ts 한 파일을 교체한다
REQ-AD-026 | SCR-OP-001 | 사업장 | 소속 시도 | string | — | — | [PROVISIONAL] 지도 도형과 매칭용 | N | — | 임시값 — 확정 시 src/shared/config/provisional.ts 한 파일을 교체한다
REQ-AD-026 | SCR-OP-001 | 사업장 | 좌표 | [lat, lng] | 도(°) | — | [PROVISIONAL] 주소 기준 시·군 중심 근사값. 주소와 함께 갱신 | Y | 지도 핀 위치 | 임시값 — 확정 시 src/shared/config/provisional.ts 한 파일을 교체한다
REQ-AD-025 | SCR-OP-003 | 사업장 | 지역구분 | 4등급 ¦ null | — | — | [공정자료 p.11] 청정>가>나>특례 · 10개소 전부 원문에 없어 null [TBD-45] | Y | 시계열 화면 기준 안내문 | TBD-45 원문 미확정
REQ-AD-025 | SCR-OP-003 | 사업장 | 배출량 규모 | 4구간 ¦ null | ㎥/일 | — | [공정자료 p.11] 2,000 이상/700~2,000/200~700/200 미만 · 진유원만 4종 [데이터셋 Non_TMS_sites/04] · 나머지 null [TBD-45] | Y | 시계열 화면 기준 안내문 | TBD-45 원문 미확정
REQ-AD-006 | SCR-OP-001·002 | 사업장 | 이상 점수 | number ¦ null | 점 | [파생: 이상 점수 계열의 마지막 값] | [원문 p.64] 0~100 정규화 | Y | 월보드 카드 · 지표 타일 · 순위
REQ-AD-007 | SCR-OP-001·002 | 사업장 | 상태 등급 | 4등급 ¦ null | — | [파생: toStatusLevel(이상 점수)] | [INC-01·03·04] 잠정 4단계 · 경계 [TBD-02] | Y | 상태 배지 · 지도 핀 색 | TBD-02 원문 미확정 / INC-01 원문 모순 — 채택안은 출처 열에 적었다
REQ-AD-026 | SCR-OP-001 | 사업장 | 통신 상태 | boolean | — | — | [설계] ECP 수신 여부 | Y | 핀 형태(채움/테두리) · 빈 상태 분기
REQ-AD-026 | SCR-OP-001 | 사업장 | 마지막 수신 시각 | ISO8601 | KST | — | [설계] E3·E5 | Y | 빈 상태 안내
REQ-AD-026 | SCR-OP-001 | 사업장 | 추이 스파크라인 | (number¦null)[] | 점 | [파생: 이상 점수 계열 다운샘플] | [설계] | Y | 월보드 카드 · 순위
REQ-NF-002 | SCR-OP-001·008 | 사업장 | 데이터 처리율 | number | % | — | [원문 p.3·121] 목표 ≥98% · 자릿수 1 [PROVISIONAL] | Y | 지표 타일 · 리포트 표 | 임시값 — 확정 시 src/shared/config/provisional.ts 한 파일을 교체한다
REQ-NF-006 | SCR-OP-001·008 | 사업장 | 시스템 가동률 | number | % | — | [원문 p.38·119] 목표 ≥95% · 산정식 [TBD] · 자릿수 1 [PROVISIONAL] | Y | 지표 타일 · 리포트 표 | 임시값 — 확정 시 src/shared/config/provisional.ts 한 파일을 교체한다 / TBD 원문 미확정
REQ-AD-001 | SCR-OP-003 | 계측 파생값 | 최소 | number ¦ null | 항목 단위 | [파생: 결측 제외 min] | [파생] 원본은 계측 항목 표의 계측값 | Y | 시계열 요약표 최소
REQ-AD-001 | SCR-OP-003 | 계측 파생값 | 평균 | number ¦ null | 항목 단위 | [파생: 결측 제외 평균] | [파생] 원본은 계측 항목 표의 계측값 | Y | 시계열 요약표 평균
REQ-AD-001 | SCR-OP-003 | 계측 파생값 | 최대 | number ¦ null | 항목 단위 | [파생: 결측 제외 max] | [파생] 원본은 계측 항목 표의 계측값 | Y | 시계열 요약표 최대
REQ-AD-001 | SCR-OP-003 | 계측 파생값 | 최신 | number ¦ null | 항목 단위 | [파생: 마지막 표본의 값] — 결측이면 앞 값을 끌어오지 않는다 | [파생] 원본은 계측 항목 표의 계측값 | Y | 시계열 요약표 최신 · 계측 격자 현재값
REQ-AD-001 | SCR-OP-003 | 계측 파생값 | 결측 표본 수 | number | 건 | [파생: null 개수] | [파생] E4 — 0으로 채우지 않는다 | Y | 요약표·집계표 결측
REQ-AD-001 | SCR-OP-003 | 계측 파생값 | 전체 표본 수 | number | 건 | [파생: 구간 표본 수] | [파생] 구간 길이 ÷ 수집 주기 | Y | 요약표·집계표 결측 분모
REQ-AD-017 | SCR-OP-006 | 계측 파생값 | 에너지 효율 | number ¦ null | kWh/m³ | [파생: 평균전력(kW) × 24 ÷ 평균유량(m³/day)] · 단위 [원문 p.67] | 단위 [원문 p.67] · 계측 전력·유량에서 계산 | Y | 운영 최적화 에너지 비교 · 지표 타일
REQ-AD-025 | SCR-OP-003 | 배출허용기준 | 기준 하한 | number ¦ null | 항목 단위 | — | pH 5.8 [공정자료 p.11] "통상 널리 적용" · 그 외 null [TBD-45] | Y | — | TBD-45 원문 미확정
REQ-AD-025 | SCR-OP-003 | 배출허용기준 | 기준 상한 | number ¦ null | 항목 단위 | — | pH 8.6 [공정자료 p.11] · 그 외 null [TBD-45] | Y | — | TBD-45 원문 미확정
REQ-AD-025 | SCR-OP-003 | 배출허용기준 | 기준 출처 문구 | string | — | — | [설계] 화면이 그대로 노출한다 — "통상 적용 범위 · 사업장 허가증 확인 필요"를 빼면 확정 기준으로 읽힌다 | Y | —
REQ-AD-025 | SCR-OP-003 | 배출허용기준 | 기준 미확보 사유 | string ¦ null | — | — | [설계] null이면 판정 가능. 값이 있으면 화면이 초과 판정 대신 이 문구를 적는다 | Y | —
REQ-AD-025 | SCR-OP-003 | 배출허용기준 | 초과 건수 | number ¦ null | 건 | [파생: 기준 밖 표본 수] — 경계값은 초과가 아니다(<·>) · 결측은 세지 않는다 | [설계] 기준이 없으면 0이 아니라 null — 0은 "확인했더니 없었다", null은 "판정할 수 없다"(E4) | Y | —
REQ-AD-006 | SCR-OP-001·002 | 이상 탐지 | 측정 시각 | ISO8601 | KST | — | [설계] 계측과 같은 시간축 | Y | —
REQ-AD-006 | SCR-OP-001·002 | 이상 탐지 | 이상 점수(시계열) | number ¦ null | 점 | — | [원문 p.64] 0~100 | Y | —
REQ-AD-006 | SCR-OP-002 | 이상 탐지 | 이상 점수(현재) | number ¦ null | 점 | — | [원문 p.64] | Y | —
REQ-AD-007 | SCR-OP-002 | 이상 탐지 | 상태 등급 | 4등급 ¦ null | — | [파생: 점수 구간 판정] | [INC-01·03·04] [TBD-02] | Y | — | TBD-02 원문 미확정 / INC-01 원문 모순 — 채택안은 출처 열에 적었다
REQ-AD-006 | SCR-OP-002 | 이상 탐지 | 통신 상태 | boolean | — | — | [설계] | N | —
REQ-AD-005 | SCR-OP-002 | 이상 탐지 | 산출 시각 | ISO8601 | KST | — | E3 | Y | —
REQ-AD-005 | SCR-OP-002 | 이상 탐지 | 대상 기간 | string | — | — | E3 | Y | —
REQ-AD-005 | SCR-OP-002 | 이상 탐지 | 산출 모델 | string | — | — | [원문 p.64] AutoEncoder | Y | —
REQ-AD-008 | SCR-OP-002 | 이상 탐지 | 기여 변수명 | string | — | — | [원문 p.64] Feature Attribution | Y | —
REQ-AD-008 | SCR-OP-002 | 이상 탐지 | 기여도 | number | 0~1 | [파생: × 100 → %로 표시] | [원문 p.64] · 표시 자릿수 0 [PROVISIONAL] | Y | — | 임시값 — 확정 시 src/shared/config/provisional.ts 한 파일을 교체한다
REQ-AD-008 | SCR-OP-002 | 이상 탐지 | 기여 방향 | up¦down | — | — | [설계] 상승/하강 기여 구분 | Y | —
REQ-AD-032 | SCR-OP-002 | 방지시설 미가동 방류 의심 | 의심 구간 시작·종료 | ISO8601 | KST | [파생: 방류=true ∧ 방지시설 미가동=true 인 연속 표본] | [원문 발표 p.13] | Y | —
REQ-AD-032 | SCR-OP-002 | 방지시설 미가동 방류 의심 | 지속 표본 수 | number | 표본 | [파생: 구간 길이] · 화면이 5분 주기로 시간 환산 | [설계] | Y | —
REQ-AD-032 | SCR-OP-002 | 방지시설 미가동 방류 의심 | 최소 지속 시간 | number | 표본 | — | [PROVISIONAL] 12표본(1시간) · 원문에 없다 [TBD-46]. 실증 데이터가 시간 단위 집계라 그보다 짧은 판정은 원본으로 검증할 수 없다 | N | — | 임시값 — 확정 시 src/shared/config/provisional.ts 한 파일을 교체한다 / TBD-46 원문 미확정
REQ-AD-032 | SCR-OP-002 | 방지시설 미가동 방류 의심 | 방지시설 가동 여부 | boolean ¦ null | — | [파생: 시나리오 구간] — 계측 fixture가 같은 구간의 전류·전력을 0으로 만든다 | [데이터셋 Non_TMS_sites/04] 전류계 위치=유입펌프 | Y | —
REQ-AD-032 | SCR-OP-002 | 방지시설 미가동 방류 의심 | 판정 가능 여부 | boolean | — | [파생: 판정 가능한 표본이 하나라도 있는가] | [설계] 전 구간 결측이면 0건이 아니라 모름(E4) | Y | —
REQ-AD-010 | SCR-OP-004 | 예측 | 시각 | ISO8601 | KST | — | [설계] 관측 구간 6시간의 시각 · 수집 주기 5분이라 72점 [원문 p.55] | Y | 차트 x축 · 툴팁
REQ-AD-010 | SCR-OP-004 | 예측 | 계열 값 | number ¦ null | mg/L | — | [설계] 그 시각의 값. null은 결측이며 0으로 채우지 않는다(E4) | Y | 계열 선
REQ-AD-010 | SCR-OP-004 | 예측 | 값의 출처 | measured¦softSensed | — | — | TOC·유량은 직접 계측 [원문 p.55] · TN·TP는 소프트 센싱 [원문 발표 p.17] [회의 2026-08-20] · 한 화면에서 둘이 섞이면 추정이 계측으로 읽힌다(E3) | Y | 계열 색 · 범례 · 근거 줄
REQ-AD-010 | SCR-OP-004 | 예측 | 최근 6시간 최대 | number ¦ null | 항목 단위 | [파생: 관측 구간 최대] | [원문 발표 p.16 그림]이 차트 아래에 최대 예측값 62.4 NTU를 함께 낸다 · 예측이 아니라 관측 구간의 최대다 [INC-109] — 예측 구간을 내렸으므로 이름도 바뀌었다 · 값이 없으면 null(E4) | Y | 산출 근거 | INC-109 원문 모순 — 채택안은 출처 열에 적었다
REQ-AD-010 | SCR-OP-004 | 예측 | 유량 예측 계열 | ForecastPoint[] | m³/day | 오염도와 같은 생성 규약 | [원문 발표 p.11 그림] "1~6시간 후 유량 변화 예측" [INC-95 판정] · R²는 표시하지 않는다 — 성능 목표가 수질 예측뿐이다 [원문 발표 p.26] | Y | — | INC-95 원문 모순 — 채택안은 출처 열에 적었다
REQ-AD-014 | SCR-OP-004 | 예측 | 대상 항목 코드 | TOC¦TN¦TP¦flow | — | — | [원문 p.68] + 유량 [INC-95 판정] · 요약이 코드를 함께 낸다 — 소비처가 표시명을 잘라 코드를 되찾지 않게(기준값 조회·3단 차트가 쓴다) | N | — | INC-95 원문 모순 — 채택안은 출처 열에 적었다
REQ-AD-014 | SCR-OP-004 | 예측 | 대상 항목명 | string | — | — | [원문 p.68] TOC/TN/TP | Y | —
REQ-AD-014 | SCR-OP-004 | 예측 | 단위 | string | mg/L | — | [원문 p.68] | Y | —
REQ-AD-014 | SCR-OP-004 | 예측 | 대상 항목 코드·명 | string | — | — | [원문 p.68] TOC/TN/TP · 경향 카드 3개의 식별 | Y | —
REQ-AD-014 | SCR-OP-004 | 예측 | 표시 자릿수 | number | 자리 | — | [PROVISIONAL] TOC·TN 1 · TP 2. 요약과 경향 카드가 각각 값과 함께 낸다 — 위젯이 임의로 반올림하거나 프로파일을 되찾아 오지 못하게(E1) | N | — | 임시값 — 확정 시 src/shared/config/provisional.ts 한 파일을 교체한다
REQ-AD-010 | SCR-OP-004 | 예측 | 통신 상태 | boolean | — | — | [설계] 두절이면 추정도 산출되지 않는다 — 값이 전부 null이다 | N | 빈 상태 문구
REQ-AD-005 | SCR-OP-004 | 예측 | 산출 시각 | ISO8601 | KST | — | E3 | Y | —
REQ-AD-005 | SCR-OP-004 | 예측 | 입력 대상 기간 | string | — | — | [원문 p.65] 과거 24시간 다변량 시계열 E3 | Y | —
REQ-AD-005 | SCR-OP-004 | 예측 | 산출 모델 | string | — | — | [원문 p.65·66] E3 | Y | —
REQ-AD-011 | SCR-OP-004 | 예측 | 경향 | rising¦steady¦falling ¦ null | — | [파생: 계열 앞뒤 절반의 평균 차이 > 항목 진폭 × 0.5] | [원문 발표 p.17] 상승/유지/하락 [INC-05] · null은 판정하지 않았다는 뜻이다 — 표본이 4점 미만이면 방향을 낼 수 없다. 예전에는 시나리오 세기로 정해 차트가 내려가는데 카드가 상승이라 말할 수 있었다(E4) | Y | 경향 칩 — null이면 칩이 없다 | INC-05 원문 모순 — 채택안은 출처 열에 적었다
REQ-AD-011 | SCR-OP-004 | 예측 | 경향 값 | number ¦ null | mg/L | [파생: 계열 마지막 값] | [설계] 차트와 카드를 일치시키려고 · 통신 두절이면 null(산출 중단, 0으로 채우지 않는다 E4) | N | 화면에 숫자로 내지 않는다 [회의 2026-08-20] — 소프트 센싱은 절대값 정확도를 맞추기 어려워 기준 대비만 낸다. 기준 판정의 입력으로만 쓴다
REQ-AD-025 | SCR-OP-004 | 예측 | 판정 문구 | string | — | [파생: 값 없음 > 기준 판정 > 기준 미설정] | [설계] 축은 기준치 하나다 [사용자 지적 2026-08-21] — 시간·분포 대비를 판정 자리에 놓으면 화면이 묻지 않은 것을 답한다. 값 없음을 가장 먼저 본다 — isOverLimit이 "값이 없다"와 "기준이 없다"를 같은 null로 내므로 순서가 뒤집히면 통신 두절 사업장이 기준 판정을 주장한다 · 세 화면(오염도 추정·통합 관제·리포트)이 같은 함수를 쓴다 | Y | 경향 카드 헤드라인 · 리포트 판정 열
REQ-AD-025 | SCR-OP-004 | 예측 | 판정 근거 | string | — | — | E3 기준 판정이면 출처, 미설정이면 무엇을 설정해야 하는지 — 사업장 분류 / 시트 / 항목값 셋을 구분한다(할 일이 다르다) | Y | 경향 카드 근거 줄
REQ-AD-025 | SCR-OP-004 | 예측 | 적용 기준치 표기 | string ¦ null | 항목 단위 | [파생: 상한만 있으면 ≤ 40.0, 양방향이면 5.80–8.60] | [회의 2026-08-20: 어느 지역의 TN 기준치는 몇이고 TP 기준치는 몇인 이러한 사항의 모니터링도 필요] — 판정만 있으면 무엇에 견준 것인지 알 수 없다 | Y | 적용 기준치 패널 · 카드 기준 ≤ …
REQ-AD-025 | SCR-OP-004 | 예측 | 사업장 분류 표기 | string ¦ null | — | [파생: 지역구분 · 배출량 규모] | [공정자료 p.11] 기준표가 그 두 축으로 갈린다 · 한쪽만 골랐으면 나머지를 규모 미설정으로 남긴다 — 빈 칸으로 두면 다 골랐다고 읽힌다 | Y | 패널 머리말 · 카드
REQ-AD-025 | SCR-OP-004 | 예측 | 기준치 출처 | string | — | — | [설계] [사용자 설정 YYYY-MM-DD] 사업장 허가증 입력값 — 우리가 넣은 값이 아님을 심사자가 바로 알아야 한다. 법령이 원천이므로 우리는 값을 채우지 않는다(설계 명세 색인) | Y | 적용 기준치 패널 출처
REQ-AD-011 | SCR-OP-004 | 예측 | 결정계수 R² | number ¦ null | 0~1 | — | TN·TP만 [원문 p.27] · TOC는 원문에 없어 null [INC-20·21] | Y | — | INC-20 원문 모순 — 채택안은 출처 열에 적었다
REQ-AD-031 | SCR-OP-009 | 수분석 검증 | 검증 원천 | lab¦analyzer | — | — | 위탁 실험실 [원문 p.38] · 분석기 [원문 발표 p.17] 1개소뿐 | Y | —
REQ-AD-031 | SCR-OP-009 | 수분석 검증 | 발급번호 | string | — | — | 성적서 체계 [데이터셋 Non_TMS_sites/05] | Y | —
REQ-AD-031 | SCR-OP-009 | 수분석 검증 | 접수일 · 시험기간 | ISO8601 · string | KST | — | [데이터셋 docs/datasets/Non_TMS_sites] 성적서 항목 | Y | —
REQ-AD-031 | SCR-OP-009 | 수분석 검증 | 분석 기관 | string | — | — | [데이터셋 docs/datasets/Non_TMS_sites] 성적서의 위탁 분석 기관 | Y | —
REQ-AD-031 | SCR-OP-009 | 수분석 검증 | 시료 시각·접수번호 | ISO8601 · string | KST | — | 9:45부터 매시 8건 [데이터셋 Non_TMS_sites/05] | Y | —
REQ-AD-031 | SCR-OP-009 | 수분석 검증 | 항목별 실측값 | number | mg/L | — | TOC·TN·TP·SS·COD 5종. 값의 크기는 시연 계열에 맞춘다 [설계] — 형식만 성적서에서 가져왔다 | Y | —
REQ-AD-031 | SCR-OP-009 | 수분석 검증 | AI 추정값 | number ¦ null | mg/L | [파생: 그 회차 실측 + 시연 오차] | [PROVISIONAL] 실제 시스템은 운영 이력에서 그 시각 값을 읽는다(REQ-AD-030 미구현). 오차 폭은 시연값이며 성능 목표가 아니다 | Y | — | 임시값 — 확정 시 src/shared/config/provisional.ts 한 파일을 교체한다
REQ-AD-031 | SCR-OP-009 | 수분석 검증 | 오차 | number ¦ null | mg/L | [파생: AI 추정 − 실측] | 부호가 정보다 — 보정 방향을 정한다 [설계] | Y | —
REQ-AD-031 | SCR-OP-009 | 수분석 검증 | 추정 불가 사유 | string ¦ null | — | — | SS는 계측·추정 대상 아님 [공정자료 p.5·19] · COD는 폐지 [공정자료 p.12·16] | Y | —
REQ-AD-031 | SCR-OP-009 | 수분석 검증 | 결정계수 R² | number ¦ null | 0~1 | [파생: 1 − 잔차제곱합/총제곱합] · 항목별로 계산한다 | [원문 p.38] · 표본 2개 미만이면 null — 한 점으로 정의되지 않는다(E3) · 모아서 계산하면 항목 간 크기 차이가 R²를 부풀린다 | Y | —
REQ-AD-031 | SCR-OP-009 | 수분석 검증 | 평균절대오차 MAE | number ¦ null | mg/L | [파생: 절대오차 평균] | [원문 p.38] | Y | —
REQ-AD-031 | SCR-OP-009 | 수분석 검증 | 제곱평균제곱근오차 RMSE | number ¦ null | mg/L | [파생: 제곱오차 평균의 제곱근] | [원문 발표 p.26 그림] 검증 방법 5단계가 R², MAE/RMSE로 적는다. MAE와 나란히 두어야 오차가 고른지 몇 개가 튀는지 드러난다 | Y | —
REQ-AD-031 | SCR-OP-009 | 수분석 검증 | 표본 수 | number | 쌍 | [파생: 대조 가능한 쌍의 수] | [설계] 값과 함께 다녀야 신뢰도를 읽을 수 있다(E3) | Y | —
REQ-AD-012 | SCR-OP-005 | 설비 | 설비 ID | string | — | — | [설계] | N | —
REQ-AD-012 | SCR-OP-001·005 | 설비 | 설비명 | string | — | — | [원문 p.30] 펌프·폭기장치 · 대수는 시연값 [TBD-48] | Y | 설비 카드·표 | TBD-48 원문 미확정
REQ-AD-012 | SCR-OP-001·005 | 설비 | 가동 여부 | boolean¦null | — | [파생: 마지막 표본 구간의 결측 여부 + 위험도] | [회의 2026-08-20] on/off만 확인 가능 · null은 모름(E4) | Y | 설비 카드 가동 · 표
REQ-AD-012 | SCR-OP-005 | 설비 | 이상 신호 | 진동¦전류 배열 | — | [파생: 위험도 × 사업장 세기] | [회의 2026-08-20] 진동 감지 센서 · [원문 발표 p.11·18 그림] 진동 이상 · 사양 미정 [TBD-49] | Y | 설비 카드 이상 신호 · 표 | TBD-49 원문 미확정
REQ-AD-012 | SCR-OP-005 | 설비 | 이상 시작 시각 | ISO8601¦null | KST | [파생: 창 끝 − 지속 시간] | [설계] 언제부터인지 없이 이상만 적으면 대응 순서를 못 정한다(E5) | Y | 상세 모달
REQ-AD-012 | SCR-OP-005 | 설비 | 이상 지속 | number¦null | 시간 | [파생: 이상 구간 칸 수] | [설계] 등급 판정의 두 축 중 하나 · 모르면 null(E4) | Y | 설비 카드·표·순위
REQ-AD-012 | SCR-OP-001·005 | 설비 | 상태 등급 | 4등급 | — | [파생: toEquipmentStatus(신호 수, 지속)] | [INC-01·03·04] 4단계 · 판정 규칙은 원문에 없다 [TBD-50] | Y | 등급 배지 | TBD-50 원문 미확정 / INC-01 원문 모순 — 채택안은 출처 열에 적었다
REQ-AD-012 | SCR-OP-005 | 설비 | 누적 가동시간 | number | h | — | [설계] | Y | 설비 표
REQ-AD-019 | SCR-OP-005 | 설비 이력 | 격자 칸(시각) | number | 시 | 0이 창의 시작. 24칸 | [원문 발표 p.18 그림] 00시~24시 | Y | 가동 격자 열
REQ-AD-019 | SCR-OP-005 | 설비 이력 | 격자 칸 시각 | string | KST | 칸 첫 표본의 시각 | [설계] | Y | 격자 눈금·툴팁
REQ-AD-019 | SCR-OP-005 | 설비 이력 | 칸 가동 여부 | boolean¦null | — | [파생: 한 시간 안에 결측이 하나라도 있으면 null] | [회의 2026-08-20] · 결측을 정지로 적으면 가동률이 틀린다(E4) | Y | 격자 칸 색
REQ-AD-019 | SCR-OP-005 | 설비 이력 | 칸 이상 신호 | 진동¦전류 배열 | — | [파생: 이상 구간 안이면 현재 신호] | [설계] 시간마다 다른 신호를 만들 근거가 없다 | Y | 격자 칸 글리프
REQ-AD-019 | SCR-OP-005 | 설비 이력 | 방지시설 줄 시각 | string | KST | 설비 격자와 같은 축 | [설계] | Y | 방지시설 줄
REQ-AD-019 | SCR-OP-005 | 설비 이력 | 방지시설 미가동 | boolean¦null | — | [파생: isTreatmentIdleAt를 시간 단위로 묶음] | [TBD-46] · 설비 칸과 다른 축이라 섞지 않는다 | Y | 방지시설 줄 | TBD-46 원문 미확정
REQ-AD-024 | SCR-OP-007 | 알람 | 알람 ID | string | — | — | [설계] | N | —
REQ-AD-024 | SCR-OP-007 | 알람 | 사업장 ID·명 | string | — | — | [설계] | Y | —
REQ-AD-024 | SCR-OP-007 | 알람 | 상태 등급 | 4등급 | — | — | [원문 발표 p.15·18·20 그림] — 우선순위와 다른 축이다(p.20이 둘을 다른 열로 보여준다) | Y | —
REQ-AD-024 | SCR-OP-001·007 | 알람 | 우선순위 | urgent¦caution¦info | — | [파생: PRIORITY_BY_LEVEL[등급]] | [원문 p.32] 긴급/주의/정보 · 대응 규칙은 원문에 없어 추정이다 [INC-02] (추정으로 등록해 둔 항목이다) | Y | — | INC-02 원문 모순 — 채택안은 출처 열에 적었다
REQ-AD-024 | SCR-OP-007 | 알람 | 발생 조건 | 4종 열거 | — | — | [원문 p.32] 이상 탐지/오염도 급변/수질 변화 이상/설비 이상 | Y | —
REQ-AD-024 | SCR-OP-007 | 알람 | 처리 상태 | open¦acknowledged¦resolved | — | — | [설계] 원문에 상태 정의 없음 | Y | —
REQ-AD-024 | SCR-OP-001·007 | 알람 | 제목 | string | — | — | [설계] | Y | —
REQ-AD-024 | SCR-OP-007 | 알람 | 상세 | string | — | — | [설계] | Y | —
REQ-AD-024 | SCR-OP-007 | 알람 | 발생 시각 | ISO8601 | KST | — | E5 | Y | —
REQ-AD-024 | SCR-OP-007 | 알람 | 미확인 건수 | number | 건 | [파생: state === 'open' 개수] | [설계] | Y | —
REQ-AD-015 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 현재 주입량 | number | L/h | — | [PROVISIONAL, TBD-31] 단위·범위 없음 | Y | — | 임시값 — 확정 시 src/shared/config/provisional.ts 한 파일을 교체한다 / TBD-31 원문 미확정
REQ-AD-015 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 권장 주입량 | number | L/h | [파생: 현재 × (1 − 절감률)] | [원문 p.32·67] | Y | —
REQ-AD-015 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 주입량 단위 | string | — | — | [PROVISIONAL, TBD-31] 원문에 단위가 없다. provisional.ts가 유일한 실체 | Y | — | 임시값 — 확정 시 src/shared/config/provisional.ts 한 파일을 교체한다 / TBD-31 원문 미확정
REQ-AD-015 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 약품 절감률 | number | % | — | [원문 p.27·31] 검증 수준 20~30% | Y | —
REQ-AD-015 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 권장 근거 | string[] | — | — | E3 | Y | —
REQ-AD-016 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 조정 대상 변수 | string | — | — | [원문 p.67] 최적 설비 운전 조건 (폭기량, 펌프 속도 등) | Y | 운전 조건 행 머리
REQ-AD-016 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 조정 대상 설비 | string | — | — | [원문 p.30·62·63] 펌프·폭기장치·약품주입펌프 — 종류만 있고 대수는 없다 [TBD-48] | Y | 같은 행 | TBD-48 원문 미확정
REQ-AD-016 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 조정 폭 | number | % | [파생: (최근 1시간 평균 / 직전 5시간 평균 − 1) × 100 × 배율 × 부호] · 주입 속도는 [파생: −권장 주입량 절감률] | 방향은 원문 인과 — 폭기량 감소 → DO 저하 → 질산화 저해 → TN 증가 [원문 p.24·62] · 크기는 [PROVISIONAL] PROVISIONAL_OPERATING_GAIN — 원문이 "몇 %"를 주지 않는다 · 절대 단위 [TBD]라 상대 변화만 · 상한 20% [설계: 계측이 튀는 순간 +180%가 나오면 그것이 곧 안전 문제다. 제어는 하지 않지만(REQ-CO-002 미구현) 사람이 따라 한다] | Y | 양방향 막대 · 수치 | 임시값 — 확정 시 src/shared/config/provisional.ts 한 파일을 교체한다 / TBD 원문 미확정
REQ-AD-016 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 관측값 | string | 항목 단위 | [파생: 그 항목의 최근·직전 구간 평균] | E3 계측을 근거로 말하려면 그 값이 화면에 있어야 한다 — 예전에는 조정 이유가 사업장·시각과 무관한 고정 문장이라 계측을 본 판단처럼 읽혔다 [사용자 지적 2026-08-21] | Y | 운전 조건 행 둘째 줄
REQ-AD-016 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 조정 이유 | string | — | — | E3 방향의 근거를 태그와 함께 적는다 — [원문 p.24·62](폭기) · [설계](펌프) · [TBD-51](주입) | Y | 운전 조건 행 셋째 줄 | TBD-51 원문 미확정
REQ-AD-016 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 계측 신호 | OperatingSignals | 항목 단위 | [파생: DO·유량의 최근 1시간 vs 직전 5시간 평균과 그 비율] | [설계] 위젯이 계산해 넣는다 — 계열은 measurement의 것이고 slice끼리 참조하지 않는다(FSD ). 에너지 효율의 현재값을 넘겨받는 것과 같은 구조 · 넘기지 않으면 운전 조건을 만들지 않는다(E4) | N | 내부
REQ-AD-017 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 현재 에너지 효율 | number ¦ null | kWh/m³ | [파생: 평균전력 × 24 ÷ 평균유량] | [원문 p.67] 단위 | Y | —
REQ-AD-017 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 목표 에너지 효율 | number ¦ null | kWh/m³ | [파생: 현재 × (1 − 10%)] | [원문 p.27·64] | Y | —
REQ-AD-017 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 에너지 절감률 | number | % | — | [원문 p.27·64] ≥10% | Y | —
REQ-AD-005 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 산출 시각·대상 기간·모델 | string | — | — | E3 | Y | —
REQ-AD-015 | SCR-OP-006 | 운영 최적화 | 통신 상태 | boolean | — | — | [설계] 두절이면 권장값이 아예 없다 — 판별 유니온으로 두 상태를 분리 | N | —
REQ-AD-015 | SCR-AD-001 | 비용 절감 파생값 | 약품비 절감률 | number | % | — | [원문 p.27·31] 검증 수준 20~30% | Y | —
REQ-AD-017 | SCR-AD-001 | 비용 절감 파생값 | 전력비 절감률 | number | % | — | [원문 p.27·64] 목표 ≥10% — fixture는 목표값을 적용한다 | Y | —
REQ-AD-015·017 | SCR-AD-001 | 비용 절감 파생값 | 총 운영비 절감률 | number | % | [파생: (약품 절감액 + 전력 절감액) ÷ (연 약품비 + 연 전력비)] 금액 가중이지 두 비율의 평균이 아니다 | [원문 p.27·31·64] 목표 ≥12% | Y | —
REQ-AD-015 | SCR-AD-001 | 비용 절감 파생값 | 약품비 연 절감액 | number | 원 | [파생: 연 약품비 × 절감률] | 기준액 [원문 p.34·40] 연 1,000만 원 | Y | —
REQ-AD-017 | SCR-AD-001 | 비용 절감 파생값 | 전력비 연 절감액 | number | 원 | [파생: 연 전력비 × 절감률] | 기준액 [원문 p.34·40] 연 500만 원 | Y | —
REQ-AD-015·017 | SCR-AD-001 | 비용 절감 파생값 | 연 절감액 | number | 원 | [파생: 약품 + 전력] 사고 회피를 넣지 않는다 | [설계: 실측 기반과 가정 기반을 합치지 않는다] | Y | —
REQ-AD-015·017 | SCR-AD-001 | 비용 절감 파생값 | 월 절감액 | number | 원 | [파생: 연 절감액 ÷ 12] | [설계] | Y | —
REQ-AD-012 | SCR-AD-001 | 비용 절감 파생값 | 조기 탐지 건수 | number | 건 | [파생: 사업장의 이상 탐지 알람 수. 확인·조치 상태를 가리지 않는다] | [설계] | Y | —
REQ-AD-012 | SCR-AD-001 | 비용 절감 파생값 | 회피 가능 비용 | [number, number] | 원 | [파생: 건수 × 1,500만] ~ [파생: 건수 × 2,500만] | [INC-93] 원문이 두 값을 준다(p.34·p.40). 하나를 고르지 않는다 | Y | — | INC-93 원문 모순 — 채택안은 출처 열에 적었다
— | SCR-AD-001 | 비용 절감 파생값 | TMS 구축 비용 회피 | [number, number] | 원 | — | [원문 p.40] 1.5억~2.5억(초년도) · 구축비 값 병존 [INC-36] | Y | — | INC-36 원문 모순 — 채택안은 출처 열에 적었다
— | SCR-AD-001 | 비용 절감 파생값 | 원문 연 절감 합계 | [number, number] | 원 | — | [원문 p.40] 2,750~3,350만 · 항목 합계와 상한이 다르다 [INC-70] | Y | — | INC-70 원문 모순 — 채택안은 출처 열에 적었다
REQ-AD-029 | SCR-OP-008 | 리포트 집계 | 최신 이상 점수 | number ¦ null | 점 | [파생: 선택 기간 계열의 마지막 값] | [파생] 원본은 이상 점수 표의 값 | Y | 리포트 집계표 최신
REQ-AD-029 | SCR-OP-008 | 리포트 집계 | 최대 이상 점수 | number ¦ null | 점 | [파생: 결측 제외 max] | [파생] 원본은 이상 점수 표의 값 | Y | 리포트 집계표 최대
REQ-AD-029 | SCR-OP-008 | 리포트 집계 | 평균 이상 점수 | number ¦ null | 점 | [파생: 결측 제외 평균] · 표시 자릿수 1 [PROVISIONAL] | [파생] 원본은 이상 점수 표의 값 · E4 결측 제외 | Y | 리포트 집계표 평균 | 임시값 — 확정 시 src/shared/config/provisional.ts 한 파일을 교체한다
REQ-AD-029 | SCR-OP-008 | 리포트 집계 | 결측 표본 수 | number | 건 | [파생: null 개수] | [파생] E4 — 0으로 채우지 않는다 | Y | 요약표·집계표 결측
REQ-AD-029 | SCR-OP-008 | 리포트 집계 | 전체 표본 수 | number | 건 | [파생: 구간 표본 수] | [파생] 구간 길이 ÷ 수집 주기 | Y | 요약표·집계표 결측 분모
REQ-AD-029 | SCR-OP-008 | 리포트 집계 | 알람 건수(우선순위별) | number | 건 | [파생: 사업장별 우선순위 집계] | [파생] 원본은 알람 표의 값 · 우선순위 [원문 p.32] | Y | 리포트 집계표 알람 3열
REQ-CO-012 | SCR-CO-001 | 사용자·역할 | 역할 | site¦gov¦system | — | — | [회의 2026-08-20] 사업장·기초지자체·시스템 관리자 — 원문 p.69의 관리자/운영자/게스트를 대체했다(회의가 원문을 이긴다, 설계 명세 색인) | Y | 헤더 프로필 메뉴
REQ-CO-012 | SCR-CO-001 | 사용자·역할 | 역할 라벨 | string | — | — | [회의 2026-08-20] 시스템 관리자 · 사업장 · 기초지자체 (개명 [사용자 요청 2026-08-24]) | Y | 역할 전환 버튼
REQ-CO-012 | SCR-CO-001 | 사용자·역할 | 역할 주체 | string | — | — | [회의 2026-08-20] 사업장=사업주·현장 담당자 · 기초지자체=기초자치단체 공무원 / 시스템 관리자=전체 총괄 | Y | 역할 전환 설명
REQ-CO-012 | SCR-CO-001 | 사용자·역할 | 범위 | all-sites¦own-municipality¦own-site | — | — | [회의 2026-08-20] 원문에 없다 [TBD-08] · own-municipality는 타입에만 있고 필터가 없다(기초지자체 구현 보류 [사용자 지시 2026-08-20]) | N | — | TBD-08 원문 미확정
REQ-CO-012 | SCR-CO-001 | 사용자·역할 | 범위 라벨 | string | — | — | [회의 2026-08-20] 전 사업장 / 관할 시·군·구 / 자사 1개소 | Y | 역할 전환 설명
REQ-CO-012 | 전 화면 | 사업장 계정 | 계정 키 | admin-1¦admin-2 | — | — | [설계: 계정↔사업장 매핑이 원문에 없다(TBD-08). 범위 규칙 자체는 회의가 정했으므로 매핑만 시연값으로 채운다] | N | — | TBD-08 원문 미확정
REQ-CO-012 | 전 화면 | 사업장 계정 | 계정 라벨 | string | — | — | [설계] 사업장1 · 사업장2 | Y | —
REQ-CO-012 | 전 화면 | 사업장 계정 | 소속 사업장 | string | — | — | [TBD-08] 사업장 단위 데이터 접근 범위 · 시연값은 상태 대비로 골랐다 | Y | — | TBD-08 원문 미확정
— | SCR-AD-002 | 공정 | 단계 ID | string | — | — | [설계] URL 쿼리 ?stage=에 실린다 | N | —
— | SCR-AD-002 | 공정 | 단계 순번·이름 | number · string | — | — | [설계] 표준 6단계 — 사용자 제공 자료 | Y | —
— | SCR-AD-002 | 공정 | 처리 유형 | physical¦biological¦chemical¦monitoring | — | — | [공정자료 p.6] 화학·생물 결합 구조 | Y | —
— | SCR-AD-002 | 공정 | 하위 조(槽) | string[] | — | — | [공정자료 p.4] + [설계] 집수조·유량조정조 | Y | —
— | SCR-AD-002 | 공정 | 계측 등급 | actual¦estimated¦none | — | — | [PROVISIONAL] 원문에 등급 개념 없음 | Y | — | 임시값 — 확정 시 src/shared/config/provisional.ts 한 파일을 교체한다
— | SCR-AD-002 | 공정 | 계측 설명 | string | — | — | [설계] 계측이 없으면 왜 없는지를 적는다 | Y | —
— | SCR-AD-002 | 공정 | 배치 설비 ID | string[] | — | — | [설계] 설비 4대 — 개수는 시연값 | Y | —
REQ-AD-003 | SCR-AD-002 | 공정 | 가동 여부 | boolean | — | [파생: 전류·전력 채널 시간별 0/1] | [데이터셋 docs/datasets/Non_TMS_sites/04_사업장_유량,전력,전류 가동시간] | Y | —
REQ-AD-003 | SCR-AD-002 | 공정 | 방류 여부 | boolean | — | [파생: 유량 채널 시간별 0/1] | 위와 같음 — 진유원 88.3%, 하루 3~24시간 변동 | Y | —
— | SCR-AD-002 | 공정 | 방류 중단 시간 | number ¦ null | — | [파생: 유량 채널이 0인 연속 시간] | 위와 같음 · 방류 중이면 null | Y | —
— | SCR-AD-002 | 공정 | 운영 분류 | string | — | — | 위와 같음 가동배출 = 상시가동 간헐방류 | Y | —
REQ-AD-003 | SCR-OP-008 | 공정 | 방류 시간 | number ¦ null | — | [파생: 방류 확인 표본 ÷ 시간당 표본] | 위와 같음 · null = 통신 두절로 모름 | Y | —
REQ-AD-024 | SCR-OP-007 | 공정 | 비방류 중 발생 | boolean | — | [파생: 발생 시각 → 방류 여부] | 위와 같음 · 수질 계열 알람 2종에만 | Y | —
REQ-AD-004 | SCR-AD-003 | 공정 | 가동 여부(표본별) | boolean ¦ null | — | [파생: current > 0] | 위와 같음 전류계위치 = 유입펌프 | Y | —
REQ-AD-004 | SCR-AD-003 | 공정 | 방류 여부(표본별) | boolean ¦ null | — | [파생: isDischargingAt] | 위와 같음 | Y | —
REQ-AD-004 | SCR-AD-003 | 공정 | 결측 여부(표본별) | boolean | — | [파생: isMissingAt] | [설계] 리본 수신 행 | Y | —